## расходомер
Адрес в сети | Параметр связи | Тип регистров | Номер | Бит | Описание | Тип | Дополнительно
1 … 8 | 9600, 8, N, 1 | INPUT | 0 | 0-15 | Температура датчика PT100 | unit16
|  |  | 1 | 0-15 | Давление ПД100 | unit16
|  |  | 2 | 0-15 | Токовая петля | unit16
|  | HOLDING | 3 | 0 | Выход за температурный диапозон | bool
|  |  | 3 | 1 | Ошибка PT100 | bool
|  |  | 3 | 2-15 | Резерв | bool